西安理工大学高科学院室外管道与污水泵电缆铺设施工报价单

| 序号 | 名称 | 品牌及规格 | 单位 | 单价 | 工程量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵管 | φ80带法兰镀锌钢管 | 根 |  | 7 |  | 一根4米（含胶垫、螺丝） |
| 2 | 90°弯头 | 带法兰的镀锌 | 个 |  | 1 |  | （含胶垫、螺丝） |
| 3 | 水泵电源线 | 众邦4×2.5 | 米 |  | 130 |  | 防水电缆 |
| 4 | 线管 | PE25 | 米 |  | 100 |  |  |
| 5 | 水泵 |  | 台 |  | 1 |  | 200QJ32-26 4KW |
| 6 | PE水管 | 联塑φ50 | 米 |  | 50 |  | 加阀门，三通 |
| 7 | PE水管 | 联塑φ80 | 米 |  | 100 |  | 加阀门，三通 |
| 8 | PE水管 | 联塑φ32 | 米 |  | 30 |  | 加阀门，三通 |
| 9 | 水井口砌井 | 砖砌1.5m*1.5m*1.5m加盖圆形井盖 | 座 |  | 1 |  | 带球墨铸铁井盖 |
| 10 | 阀门井 | 砖砌1.m深 Φ700圆形阀门井 | 座 |  | 1 |  | 带球墨铸铁井盖 |
| 11 | 开挖 |  | 方 |  | 100 |  | 80米（机械开挖）+20米（人工开挖），管沟深80㎝，宽70㎝ |
| 12 | 回填 |  | 方 |  | 100 |  |  |
| 13 | 不锈钢水箱 | 容量2m³ | 个 |  | 1 |  |  |
| 14 | 室外电箱 | 400mm*500mm | 个 |  | 1 |  | 带轨道 |
| 15 | 电缆铺设 | 众邦5*6 | 米 |  | 300 |  | 含管沟开挖、φ50PE管、回填，管沟深80㎝，宽70㎝ |

报价要求

1、所报单价：应包括人工费、机械费、材料费、管理费、利润、雨季施工费、安全文明施工费、环保措施费、税费等。

2、所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件。

3、施工工期：2024年10月8 日至10月15 日。

4.最终结算款按照现场实际发生额计算。

报送时间与联系式

请将报价单于2024年9月30日12:00前密封送至西安理工大学高科学院泾河校区建

设办，或邮寄至：泾阳县先锋大街西安理工大学高科学院泾河校区，联系人：李老师

13468655574,技术咨询：佘工（工程师）13991146459，赵老师：18628586678。

西安理工大学高科学院

招标组

2024年9月26日